# Inhaltsverzeichnis:

| Thema | Bereiche | Seite |
| --- | --- | --- |
| Brückenschaltung | Prinzip | 4-2 |
|  | Viertelbrücke | 4-2 |
|  | Halbbrücke | 4-2 |
|  | Vollbrücke | 4-2 |
|  | Übersicht Ausschlagmessbrücken | 4-3 |
| Messen nichtelektrischer Größen | Prinzip | 4-4 |
|  | aktive Messwertaufnehmer | 4-4 |
|  | passive Messwertaufnehmer | 4-4 |
| Dehnungsmeßstreifen | Aufbau und Anordnung | 4-5 |
|  | Prinzip | 4-5 |
|  | Messwerterfassung in Brückenschaltung | 4-5 |
|  | Werkstoffe für Dehnungsmeßstreifen | 4-6 |
|  | Kenngrößen von Dehnungsmeßstreifen | 4-6 |
|  | Querrichtungsausdehnung (Poison-Zahl) | 4-7 |
|  | Mechanische Spannung | 4-7 |
|  | Temperatureinflüsse bei DMS (scheinbare Dehnung) | 4-8 |
|  | Temperaturkompensation | 4-8 |
| Analoge Weg- und Winkelmessung | Einsatzgebiete | 4-8 |
|  | Ausführungsformen | 4-8 |
| Ohmsche Weg- und Winkelmesser | Schleifdraht- oder Leitplastikpoti | 4-9 |
|  | Schaltung | 4-9 |
|  | Berechnung | 4-9 |
|  | Kenngrößen | 4-10 |
|  | Absoluter Gesamtfehler | 4-10 |
| Induktive Weg- und Winkelmesser | Aufbau und Prinzip | 4-11 |
|  | Kennlinie | 4-11 |
|  | Signalauswertung in der Messbrücke | 4-11 |
|  | Querankeraufnehmer | 4-12 |
|  | Ankermaterialien | 4-12 |
|  | Differential-Tauchanker-Spule | 4-12 |
|  | Trägerfrequenz-Messverstärker | 4-13 |
|  | Kennwerte | 4-13 |
| Kapazitiver Weg- und Winkelmesser | Prinzip | 4-14 |
|  | Änderung des Plattenabstandes | 4-14 |
|  | relative Kapazitätsänderung | 4-14 |
|  | absolute Kapazitätsänderung | 4-14 |
|  | Signalauswertung in der Messbrücke | 4-15 |
|  | Differentialkondensator | 4-15 |
|  | Änderung der Plattenfläche | 4-15 |
|  | Füllstandshöhenmessung leitender Flüssigkeiten | 4-16 |
|  | Dickenänderung des Dielektrikums | 4-16 |
|  | Höhenänderung des Dielektrikums | 4-17 |
|  | Füllstandshöhenmessung nichtleitender Flüssigkeiten | 4-17 |

Brückenschaltung:

Die Brücke ist abgeglichen d.h. Ud = 0V,

wenn  oder

Als Vorraussetzung für die größtmögliche

Änderung der Brückenspannung Ud bei

Änderung des Widerstandsverhältnisses

muß gelten:

mit R = Grundwiderstand in Ω

Viertelbrücke:

R2 oder R3 positiv veränderlich:

R2 = R + (R oder R3 = R + (R

(

R2 oder R3 negativ veränderlich:

R2 = R - (R oder R3 = R - (R

(

R1 oder R4 positiv veränderlich:

R1 = R + (R oder R4 = R + (R

(

R1 oder R4 negativ veränderlich:

R1 = R - (R oder R4 = R - (R

(

Halbbrücke:

R2 und R3 positiv veränderlich:

R2 = R + (R und R3 = R + (R

(

R2 positiv und R3 negativ veränderlich:

R2 = R + (R und R3 = R - (R

(

R2 positiv und R4 negativ veränderlich:

R2 = R + (R und R4 = R - (R

(

R1 negativ und R2 positiv veränderlich:

R1 = R - (R und R2 = R + (R

(

Vollbrücke:

R2 und R3 positiv, R1 und R4 negativ veränderlich:

R2 = R + (R , R3 = R + (R , R1 = R - (R , R4 = R - (R

(

Messen nichtelektrischer Größen:

Prinzip:

Beim Messen nichtelektrischer

Größen wird die gemessene

Größe auf ein elektrisches

Signal abgebildet. Dies geschieht

im Messwertaufnehmer.

Über einen geeigneten Messverstärker wird das elektrische Signal so verstärkt, das auf dem Ausgabegerät eine leicht abzulesende Messgröße erscheint.

aktive Messwertaufnehmer:

- Piezo-Element

- Photo-Element

- Thermoelement

aktive Messwertaufnehmer benötigen keine Hilfsenergie. Sie erzeugen bereits ein elektrisches Signal.

passive Messwertaufnehmer:

- R, L, C

- Dehnungsmeßstreifen

- temperaturabhängige Widerstände

passive Messwertaufnehmer benötigen eine zusätzliche Hilfsenergie, um den Messwert in ein elektrisches Signal umzuwandeln.

Dehnungsmeßstreifen:

Aufbau und Anordnung:

Metallische DMS bestehen entweder aus Widerstandsdrähten mit etwas 20 μm Durch-messer, oder aus etwa 4 μm dicken Metallfolien. Halbleiter-DMS sind P-Siliziumscheiben mit etwa 200 μm Dicke.

Die DMS sind zwischen Träger- und Abdeck-Kunststofffolie eingeschweißt und werden auf den Meßobjekten mit Spezialkleber fixiert.

Prinzip:

Ein Draht wird gedehnt. Dadurch verändert sich die Länge l,

der Queschnitt A und die spezifische Leitfähigkeit

(

(R = Widerstandsänderung in Ω

R = Grundwiderstand in Ω

= relative Widerstandsänderung (Ohne Einheit !!)

k = k-Faktor = materialspezifische Empfindlichkeit (Ohne Einheit !!)

ε = Dehnung = relative Längenänderung (Ohne Einheit !!)

(l = Längenänderung in m

l = Grundlänge in m

Messwertwerfassung in Brückenschaltung mit DMS:

Viertelbrücke:

R2 oder R3 veränderlich:		R1 oder R4 veränderlich:

Halbbrücke:

R1 und R4 veränderlich:		R2 und R3 veränderlich:

Sind R1 und R2 oder R2 und R4 veränderlich, so

heben sich unter Umständen die Änderungen auf !!

Vollbrücke:

Alle Widerstände veränderlich:

U = Speisespannung der Brücke in V

Ud = Diagonalspannung in V

k = k-Faktor des Meßstreifen

ε = Dehnung oder Stauchung des Meßstreifens

Werkstoffe für Dehnungsmeßstreifen:

Metallische Werkstoffe:

Konstantan:
Legierung aus 60% Kupfer (Cu) und 40% Nickel (Ni)
Temperaturbeiwert 
k-Faktor k = 2,1
zulässige Dehnung:

Temperaturbereich: - 75 °C < T < 238 °C

Karma:

Legierung aus Nickel (Ni) und Chrom (Cr)

k-Faktor k = 2,2

Temperaturbereich: T < 315 °C

Platin-Iridium bzw. Platin:

k-Faktor k = 6

Temperaturbereich: T < 1000 °C

Halbleiter:

Germanium, Silizium:

k-Faktor k = 100 .. 200

stark temperaturabhängig (Eigenleitfähigkeit !!)

Betriebsströme:

Die Betriebsströme sind abhängig vom Trägermaterial

Papierträger: I < 25 mA

Phenolträger: I < 50 mA

Kunststoffträger: I < 5 .. 6 mA

Kenngrößen von DMS:

|  | Metall-DMS | Halbleiter-DMS |
| --- | --- | --- |
| zulässige Dehnung ε bei relativem Linearitätsfehler < 0,1% | 4000 μm / m |  |
| zulässige Dehnung ε bei relativem Linearitätsfehler < 1% | 10000 μm / m | 1000 μm / m |
| Nennwiderstand | 120 Ω , 350 Ω , 600 Ω | 120 Ω |
| Zulässige Strombelastung | 20 mA bei 350 Ω | 10 mA |
| zulässiger Biegeradius | 2 mm | 3 mm |

Querrichtungsausdehnung (Poisson-Zahl):

Wird ein Werkstück in Längsrichtung gedehnt oder gestaucht erfährt es, in Querrichtung zur anliegenden Kraft, eine Dehnung oder Stauchung.

εq = Querrichtungsdehnung (Ohne Einheit !!)

(d = Querlängenänderung (Breitenänderung) in m

d = Querlänge (Breite) in m

μ = Poisson-Zahl (Ohne Einheit !!)

ε = Dehnung (Ohne Einheit !!)

Mechanische Spannung:

Greift an einem Werkstück eine Kraft an, so entsteht im Werkstück eine Spannung.

σ = mechanische Spannung in

F = Kraft in N

A = Fläche in mm2

ε = Dehnung (Ohne Einheit !!)

E = Elastizitätsmodul in 		;

M = Biegemoment in Nm

l = Länge des Hebels in m

WQuadrat = Flächenträgheits(Widerstands-)moment eines quadratischen Werkstücks in mm3

b = Breite in mm ; h = Höhe in mm

WZylinder = Flächenträgheits(Widerstands-)moment eines zylindrischen Werkstücks in mm3

d = Durchmesser in mm

Temperatureinflüsse bei DMS (Scheinbare Dehnung:)

Temperatureinflüsse können bei der Anwendung von DMS zu großen Messfehlern führen.

Mit der Temperatur können sich der spezifisch Widerstand des Widerstandsdrahtes, die Länge des Meßobjektes und die Länge des DMS ändern. Daraus ergibt sich die scheinbare Dehnung εs

Als Gegenmaßnahme kann schaltungstechnisch eine Temperaturkompensation mit einem Kompensations-DMS durchgeführt werden, oder ein geeigneter DMS ausgewählt werden.

Für einen geeigneten DMS gilt:

und

Wenn die Bedingungen erfüllt sind, spricht man von einem selbstkompensierenden DMS

εs = scheinbare Dehnung

αM = Temperaturkoeffizient des Messobjektes

αDMS = Temperaturkoeffizient des Dehnungsmeßstreifen

αρ = Temperaturkoeffizient des Messgitters

Temperaturkompensation bei DMS:

Ein Dehnungsmeßstreifen wird in Dehnungs- oder

Stauchungsrichtung (R2) und ein DMS wird um 90°

gedreht angebracht. (R1) Dadurch ändert sich bei

beiden DMS durch die Temperatureinwirkung der

Widerstand gleich. Nur beim DMS, der in Dehnungs-

oder Stauchungsrichtung angebracht ist, wirkt noch

zusätzlich eine Kraft. Werden nun beide DMS in

eine Brückenschaltung geschalten, so kann man

durch geeignete Verschaltung eine Temperatur-

kompensation erreichen.

R = Grundwiderstand in Ω

(RT = Widerstandänderung durch Temperatur

(RF = Widerstandänderung durch Kraftwirkung

Analoge Weg- und Winkelmessung:

Einsatzgebiete:

Hochauflösende Positionsmessung z.B. bei automatischer Drehbank, Ablängmaschinen,

Werkzeugmaschinen, Spritzgießmaschinen und in der Halbleiterherstellung.

Ausführungsformen:

- ohmsche Aufnehmer

- induktive Aufnehmer

- kapazitive Aufnehmer

Ohmsche Weg- und Winkelaufnehmer:

Schleifdraht- oder Leitplastikpotentiometer:

|  | Schleifdrahtpoti | Leitplastikpoti |
| --- | --- | --- |
| Material | Als Material wir Silber-Paladium oder Silber-Gold verwendet. Bei Temperaturabhängigkeit wird auch Konstantan verwendet. Der Schleifer ist meist aus Gold um Korrosion zu verhindern. | Elektrisch leitender Kunststoff |
| Aufbau | Auf einem 2mm starken isolierter Trägerdraht befindet sich ein sehr dünner Widerstandsdraht. | Das Material wird in ein Glas-faserprofil eingezogen |
| Vorteil | geringe Korrosion, leicht ziehbar, geringer Temperaturkoeffizient | bessere Linearität, höhere Auslösung |

Schaltung:

Grundschaltung	ESB im belasteten Fall

im idealen Fall (Rb ( () gilt:

im realen Fall gilt:

(

(x = Längenänderung in m

x = Gesamtlänge des Poti

Ua = Ausgangsspannung in V

U = Eingangsspannung in V

UESB = Ersatzspannung im ESB in V

R1, R2 = Teilwiderstände in Ω

Rg = Gesamtwidertstand in Ω

Ri = Innenwiderstand des ESB in Ω

Rb = Belastungswiderstand in Ω (Innenwiderstand des Messgerätes)

Kenngrößen von verschiedenen ohmschen Weg- oder Winkelaufnehmern:

|  | Stabpoti | Ringpoti | Ringrohpoti | Wendelpoti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meßspanne | > 50 mm | ≈ 350° | ≈ 170° | 10 bis 25 Umdrehungen |
| Reibungskraft bzw. Reibungsdrehmoment | 0,03 N bis 0,3 N | 0,3(10-3 Nm bis 3(10-3 Nm | ≈ 0,3(10-3 Nm | 1(10-3 Nm bis 10(10-3 Nm |
| Stufigkeit durch Drahtwindungen (=Auflösung) | 5 bis 20 Windungen / mm | 1 bis 10 Windungen / ° | stufenlos | 1 bis 5 Windungen / ° |

Absoluter Gesamtfehler eines ohmschen Weg- und Winkelmessers:

Fabs,g = absoluter Gesamtfehler

FLin = absoluter Linearitätsfehler f.S. (full Scale)

FStuf = absoluter Stufigkeitsfehler

fLin = relativer Linearitätsfehler in %

Länge = Länge des Poti ( = x )

Windungen = Anzahl der Windungen des Poti

Induktive Weg- und Winkelaufnehmer:

Prinzip:

mit

L = Induktivität in H

N = Anzahl der Windungen

μ0 = magnetische Feldkonstante

AKern = Fläche des beweglichen Eisenkernes in m2

li = Spulenlänge ohne Eisenkern in m (Luftspulenlänge)

( Die Induktivität ändert sich

umgekehrt proportional zur Luftspulenlänge

Signalauswertung in einer Meßbrücke:

mit R3 = R4 = R

( Als Näherung gilt:

L1 = Vergleichsspule, Induktivität in H

X1 = Wechselstromwiderstand von L1 in Ω

L2= Messwertaufnehmer, Induktivität in H

X2 = Wechselstromwiderstand von L2 in Ω

(l = Längenänderung der Spule in m

l = Länge der Spule in m

Ud = Diagonalspannung in V

U = Speisespannung in V

Querankeraufnehmer:

Der Querankeraufnehmer wird verwendet,

um berührungslos Wegstrecken bzw. Dicken

zu messen. Zwischen Queranker (unten) und

Spulenanker läuft das Material durch. Dieses

erzeugt durch seine Dicke einen verschieden

großen Luftspalt.

Die Änderung des Luftspaltes wird als (l

aufgefasst.

Queranker

Das Material des Querankers hat Einfluß

auf die Änderung der Induktivität.

Werden Messing oder Kupfer, also elektrisch

leitende aber nicht ferromagnetische Werkstoffe

für den Queranker verwendet, so wird durch die,

im Queranker entstehenden Wirbelströme,

das magnetische Feld geschwächt.

Je kleiner der Luftspalt l0 wird, desto kleiner

wird auch die Induktivität L. (Kurve 1)

Werden Weicheisenkerne verwendet, die elektrisch

leitend und ferromagnetisch sind, so wird der feld-

schwächende Einfluss der Wirbelströme zum Teil

mit dem feldstärkenden Einfluss des Ferromagne-

tismus kompensiert. (Kurve 2)

Werden Ferrite verwendet, die eine geringe

elektrische Leitfähigkeit aber ein sehr großes μr

haben, so entsteht durch den Queranker ein

feldstärkender Einfluss auf das Magnetfeld.					l0 (s)

Dadurch steigt L wenn der Luftspalt l0 kleiner wird.

Differenzial-Tauchanker-Spule:

Da die Messwertaufnahme mit nur einem Mess-

wertaufnehmer nicht linear ist, wird oft auch eine

Differenzial-Tauchanker-Spule verwendet.

Durch die jeweils entgegengerichtete Längen-

änderung in den Spule wird eine Linearität

hergestellt. ( konstante Empfindlichkeit !!

(

(l = Längenänderung der Spule in m

l = Länge der Spule in m

Ud = Diagonalspannung in V

U = Speisespannung in V

Meßschaltung mit Trägerfrequenz-Meßverstärker:

Induktive Weg- und Winkelaufnehmer werden mit einer

Wechselspannung gespeist, damit die Änderung der

Lage des Eisenkerns ((l) in eine Spannungs-

änderung umgesetzt wird. Üblich sind Messverstärker

mit einer Trägerfrequenz mit 5 kHz.

In der mechanischen Nullstellung werden kleine

Unsymmetrien von L1 und L2 bzw. R1 und R2 mit

Hilfe des eingebauten Abgleich-C bzw. Abgleich-R

kompensiert, damit die Halbbrücke abgeglichen ist.

Mit der Bewegung des Eisenkerns, z.B. nach oben, wird die

Brücke verstimmt und es entsteht eine Diagonalspannung,

die nun noch verstärkt wird.

Bei abgeglichener Brücke gilt:

Ua = Spannung zwischen Punkt 1 und Punkt 3 in V

Ue = Spannung zwischen Punkt 2 und Punkt 3 in V

Kennwerte von Induktiven Wegaufnehmern:

| Typ | W1 | W20 | W200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nennweg | ± 1 mm | ± 20 mm | ± 200 mm |
| Genauigkeitsklasse | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Empfindlichkeit bei Nennweg in | 80 | 80 | 80 |
| Kleinster Messweg (=Auflösung) |  |  |  |
| Trägerfrequenz | 5 kHz | 5 kHz | 5 kHz |
| Brückenspeise-spannung | 5 V | 5 V | 5 V |
| Zulässige Umgebungs-temperatur | - 200°C...+ 150°C | - 200°C...+ 100°C | - 200°C...+ 100°C |

Kapazitive Weg- und Winkelaufnehmer:

Prinzip:

Bei kapazitiven Weg- und Winkelaufnehmer kann mit 3 verschiedenen Methoden eine Änderung der Kapazität C hervorgerufen werden:

- durch Änderung des Plattenabstandes d

- durch Änderung der Plattenfläche A

- durch Änderung des Dielektrikums εr

Änderung des Plattenabstandes:

E = Empfindlichkeit

C = Kapazität

d = Plattenabstand

( Die Empfindlichkeit ist indirekt proportional zu d

( Die relative Kapazitätsänderung ist direkt proportional zur relativen Platten-abstandsänderung:

Absolute Kapazitätsänderung:

(C = Änderung der Kapazität in F

C = Kapazität in F

(d = Änderung des Plattenabstandes in m

d = Plattenabstand in m

ε0 = elektrische Feldkonstante

εr = Dielektrizitätszahl (Ohne Einheit !!)

A = Plattenfläche in m2

Kapazitive Weg- und Winkelmesser in der Messbrücke:

Für C1 = Grundkapazität von C2 gilt als Näherung:

C1 = Kompensationskondensator in F

X1 = Wechselstromwiderstand von C1 in Ω

C2 = Wegaufnehmerkondensator in F

X2 = Wechselstromwiderstand von C2 in Ω

Ud = Diagonalspannung in V

U = Brückenspeisespannung in V

a = Plattenabstand in m

(a = Abstandsänderung in m

Differentialkondensator:

Durch die Verwendung eines Differentialkondensators wird die

Nichtlinearität beseitigt. Er wird in einer Halbbrückenschaltung

betrieben:

Ud = Diagonalspannung in V

U = Brückenspeisespannung in V

(a = Abstandsänderung in m

a = Plattenabstand zwischen Mittelanzapfung und Außenplatte in m

Änderung der Plattenfläche:

Der Kondensator hat seine max. Kapazität, wenn beide

Platten (haben die gleiche Fläche) genau gegenüber

stehen. Wenn nun eine Platte bei gleichbleibendem Ab-

stand a0 verschoben wird, so wird die Kapazität kleiner.

Es gilt:

(  (

C = Kapazität in F

b = Breite der Platte in m

l0 = Höhe der Platte in m , a0 = Abstand der Platten in m

l = wirksame Länge für Plattenfläche in m

ε0 = elektrische Feldkonstante  , εr = Dielektrizitätszahl (Ohne Einheit !!)

Füllstandshöhenmessung bei leitenden Flüssigkeiten:

Bei dieser Messung wird auch das Prinzip der Plattenflächen verwendet.

Die Kondensatorfläche wird um so größer, je höher der Füllstand ist. Also wird auch die Kapazität um so größer, je höher der Füllstand ist.

Änderung der Dicke des Dielektrikum:

Den Aufbau dieses Kondensators kann man als Reihenschaltung

von zwei Kondensatoren betrachten. Aus der Berechnungsformel

ergibt sich folgende Formel:

(   mit d1 = d – d2

(

Diese Messmethode wird zur Berührungslosen Messung von Schichtdicken bei Papier, Kunststoff, Fäden und anderen Nichtleitern verwendet.

C = Kapazität in F

ε0 = elektrische Feldkonstante

A = Plattenfläche in m2

d = Gesamtabstand der Platten in m

d1 = Breite des Luftspalt zwischen Dielektrikum und Platte in m

d2 = Dicke des Dielektrikums in m

εr = Dielektrizitätszahl (Ohne Einheit !!)

Änderung der Höhe des Dielektrikum:

Den Aufbau dieses Kondensators kann man als

Parallelschaltung von zwei Kondensatoren be-

trachten. Aus der Berechnungsformel ergibt sich

folgende Formel:

(   Absolute Kapazitätsänderung

(   Relative Kapazitätsänderung

C = Kapazität in F

ε0 = elektrische Feldkonstante

b = Breite der Platte in m

a0 = Abstand der Platten in m

l0 = Gesamtlänge der Platte in m

l = Länge des Materials im Kondensator in m

εr = Dielektrizitätszahl (Ohne Einheit !!)

Füllstandshöhenmessung nichtleitender Flüssigkeiten:

Je höher der Füllstand zwischen den Platten des

Kondensators ist, desto höher wird auch die Kapa-

zität des Kondensators.