Inhaltsverzeichnis:

| Thema | Unterpunkt | Seite |
| --- | --- | --- |
| Regelkreisverhalten | Offener Regelkreis | 4-2 |
|  | Führungsverhalten | 4-2 |
|  | Störgrößenverhalten | 4-2 |
|  | Schwingbedingung | 4-2 |
| Bleibende Regelabweichung | bezogen auf Führungsgröße | 4-3 |
|  | bezogen auf Störgröße | 4-3 |
|  | gesamte bleibende Regelabweichung | 4-3 |
| Regelarten | Festwertregelung | 4-4 |
|  | Folgeregelung | 4-4 |
|  | Nachlaufregelung | 4-4 |
|  | Verhältnisregelung | 4-4 |
| Regelkreisarten | Einfachregelkreis | 4-5 |
|  | Regelkreis mit Störgrößenaufschaltung | 4-5 |
|  | Regelkreis mit Hilfsgrößenaufschaltung | 4-6 |
|  | Kaskadenregelung | 4-6 4-7 |
| Fuzzy-Regler | Aufbau des Reglers | 4-8 |
|  | Fuzzifizierung | 4-8 |
|  | Regelbildung | 4-8 |
|  | Ermittlung der benötigten Ausgangs-Fuzzysets | 4-8 |
|  | MIN-Operation | 4-8 |
|  | MAX-Operation | 4-8 |
|  | Eintragen in die Ausgangs-Fuzzysets | 4-9 |
|  | Refuzzifizierung | 4-9 |

Offener Regelkreis (Open-Loop-Funktion):

Die „Open-Loop-Funktion“ wird

beim offenem Regelkreis bestimmt.

Sie stellt das Verhalten des offenem

Regelkreis dar.

FO=FS⋅FR

FO = Open-Loop-Funktion ( Der Index „O“ steht für Open-Loop daher nicht „0“(null) !!)

FS = Funktion der Regelstrecke

FR = Funktion des Reglers

Führungsverhalten:

Betrachtet man das Verhalten eines

geschlossenen Regelkreises aus

Sicht der Führungsgröße W, so

bezeichnet man diese Verhalten

als Führungsverhalten FW

Dabei wird angenommen, dass die Versorgungsstörgröße ZV = 0 ist

FW=FR⋅FS1+FR⋅FS		FW=FO1+FO

Störgrößenverhalten:

Betrachtet man das Verhalten des

geschlossenen Regelkreises aus

Sicht der Störgröße ZV, so be-

zeichnet man diese Verhalten als

Störgrößenverhalten FZv

Dabei wird angenommen, dass die Führungsgröße W = 0 ist

FZv=FS1+FR⋅FS		FZv=FS1+FO

Schwingbedingung eines Regelkreises:

Ein Regelkreis schwingt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Das rückgekoppelte Signal hat eine Phasendrehung von –180° zur Führungsgröße W

- Die Amplitude des rückgekoppelten Signals ist gleich oder größer als die Amplitude der Führungsgröße W

Bleibende Regelabweichung:

Die bleibende Regelabweichung stellt die Abweichung der Regelgröße (Ist-Wert) X von der Führungsgröße (Sollwert) W dar. Sie wird im eingeschwungen Zustand des Regelkreises ermittelt, also bei t womit folgt dass die Kreisfrequenz ω = 0 wird.

Bleibende Regelabweichung bezogen auf Führungsgröße W:

ebw=W1+Fs⋅FR		ebw=W1+FO

mit jω=0 in die Formel eingesetzt erhält man für ebw einen konkreten Wert.

Bleibende Regelabweichung bezogen auf Störgröße ZV:

ebZv=FsZV1+FsFR		ebZv=FsZV1+FO

mit jω=0 in die Formel eingesetzt erhält man für ebzv einen konkreten Wert.

Gesamte bleibende Regelabweichung:

eb=ebw−ebZv

ebw = bleibende Regelabweichung bezogen auf Führungsgröße W

ebzv= bleibende Regelabweichung bezogen auf Störgröße ZV

eb = gesamte bleibende Regelabweichung

Festwertregelung:

Die Festwertregelung versucht, die Regelgröße X (Istwert) möglichst auf einem fest vorgegebenen Führungswert W (Sollwert) zu halten.

Folgeregelung:

Die Folgeregelung versucht, die Regelgröße X (Istwert) möglichst genau dem zeitlichen Verlauf der Führungsgröße W (Sollwert) nachzuführen. Einige Arten der Folgeregelung:

Nachlaufregelung:
Die Nachlaufregelung versucht,

den Verlauf der Regelgröße X (Istwert)

dem vorgegebenen zeitlichen Verlauf

der Führungsgröße W (Sollwert)

nachfolgen zu lassen.

Verhältnisregelung:
Die Verhältnisregelung versucht, eine bestimmte Prozessgröße x2 (z.B. Säure bei Säure-Lauge-Gemisch) in einem bestimmten Verhältnis SV zu einer anderen Prozessgröße x1 (z.B. Lauge) zu regeln.

W=SV⋅x2

W = Führungsgröße

x1 =  steuernde Prozessgröße

SV = Verhältnis

x2 = zu regelnde Prozessgröße

Einfachregelkreis:

Wirkprinzip:

Wenn die Regelgröße X von der Führungsgröße W abweicht, wird eine Regeldifferenz xd gebildet aus der ein Regler eine Stellgröße y bildet, die die Regelstrecke so beeinflusst, dass die Regelgröße wieder der Führungsgröße W angepasst wird.

Die Übertragungsfunktion FR des Reglers muss so ausgelegt sein, dass der Regelkreis ein gutes Störverhalten (kleine Regeldifferenzen, kurze Ausregelzeiten) aufweist.

Nachteil:

Bei trägen Regelstrecken entstehen große Regeldifferenzen und lange Ausregelzeiten.

Der Regelkreis kann bei zu hoher Einstellung der Signalverstärkung im Regler instabil werden und sich aufschwingen.

Regelkreis mit Störgrößenaufschaltung:

Wenn eine auf die Regelstrecke einwirkende Störgröße wesentlich und messbar ist, so kann mit einer Störgrößenaufschaltung das Störverhalten des Regelkreises verbessert werden.

Die Aufschaltung der Störgröße über ein Kompensationsglied mit der Hilfsfunktion FH kann von dem Regler (a.) oder nach dem Regler (b.) erfolgen. Vorsicht auf das Vorzeichen !!!

Die Hilfsfunktion kann dauernd einwirken (FH hat proportionales (P-) Verhalten) oder

nur vorübergehend einwirken (FH hat differenzierendes (D-) Verhalten).

Regelkreis mit Hilfsgrößenaufschaltung:

Wenn die Störgröße Z nicht direkt messbar ist, aber dafür eine Hilfsgröße aus der Regelstrecke messbar ist, die von der Störgröße Z beeinflusst ist, so kann mit einer Aufschaltung dieser Hilfsgröße über die Hilfsfunktion FH das Regelverhalten des Regel-kreises verbessert werden.

Die Hilfsgröße kann vor (a.) oder nach dem Regler (b.) aufgeschaltet werden.

Vorsicht auf Vorzeichen !!!

Durch die Hilfsgrößenaufschaltung wird über den Regler die Stellgröße y schneller verstellt und somit die Ausregelung der Regeldifferenz beschleunigt.

Kaskadenregelung:

Wenn einfache Regelkreise nicht mehr den gewünschten Erfolg erzielen, so kommen oft Kaskadenregelkreise zum Einsatz. Hier sind zwei Regelkreise so vermascht, dass ein Regelkreis, der Führungsregelkreis, einen anderen Regelkreis, der Folgeregelkreis, überlagert.

Voraussetzung für die einwandfreie Funktion der Kaskadenregelung ist, dass der untergeordnete Regelkreis (Folgeregler) ein schnelleres Zeitverhalten als der übergeordnete Regelkreis (Führungsregler) hat, wenn also die wesentlichen Verzögerungen im äußeren Regelkreis. bzw. zweiten Regelstreckenteil (FS1) enthalten sind.

Fortsetzung Kaskadenregelung:

Vorteile:

- Die Kaskadenregelung ermöglicht die Unterteilung der Regelstrecke in mehrere Bereiche. Damit lässt sich die Regelung in mehreren Schritten mit einfachen Reglern realisieren.

- Der Regelkreis lässt sich in einzelnen Teilschritten in Betrieb nehmen. Gerade bei komplexen Regelungen ist das von großem Nutzen

- Störungen auf den inneren Regelkreis (Folgeregelung) werden schnell ausgeregelt, da sie nicht erst die ganze Regelstrecke durchlaufen müssen

Nachteil:

- Jeder Regelkreis benötigt eine eigene Messeinrichtung, einen eigenen Messum-former und einen eigenen Regler. Dies macht den ganzen Regelkreis teuer

- Die Kaskadenregelung ist bei Änderung der Führungsgröße W evtl. langsamer als ein Einfachregelkreis

Fuzzy-Regler:

Fuzzifizierung:

Aus realen Eingangssignalen (z.B. 27 V) werden „ungenaue“ Aussagen mit einem gewissen Wahrheitsgrad gebildet. (z.B. 80 % Small, 20% medium)

Dazu werden sogenannte Fuzzysets verwendet.

Auch für den Ausgang wird ein Fuzzyset

gebildet.

x-Achse des Fuzzysets:
Hier wird der Wertebereich des

Eingangs- bzw. Ausgangssignals angetragen.

y-Achse des Fuzzysets:

Hier wird der Wahrheitsgrad angetragen.

( 0 – 1 bzw. 0% – 100%)

Regelbildung:

Bestimmten Eingangszuständen wird ein bestimmter

Ausgangszustand zugeordnet. Die geschieht nach

dem „Wenn ... dann“-Prinzip.

Ermittlung der benötigten Ausgangs-Fuzzysets:

Mit den ermittelten Wahrheitsgraden aus den

Eingangs Fuzzysets (z.B. Eingang1: 80% Small

und 20 % Medium ; Eingang 2: 80% Medium und

10 % Big) werden die betroffenen Regeln heraus-

gesucht. (Hier Regel 7,8,12,13)

Jetzt wird der Wahrheitsgrad der Ausgangs-Fuzzysets

nach einer der folgenden Methoden ermittelt:

| MIN – Operation | MAX – Operation |
| --- | --- |
| μA=MINμE1;μE2 mit μA = μE1 wenn gilt μE1 < μE2 und μA = μE2 wenn gilt μE2 < μE1 | μA=MAXμE1;μE2 mit μA = μE1 wenn gilt μE1 > μE2 und μA = μE2 wenn gilt μE2 > μE1 |

μA = Wahrheitsgrad des in der jeweiligen Regel betroffenen Ausgangs-Fuzzysets

μE1, μE2 = Wahrheitsgrade der in der jeweiligen Regel betroffenen Eingangs-Fuzzysets

(Bsp. mit MIN: R7: μA-Big=80% , R8: μA-Medium=20% , R12: μA-VeryBig=10% , R13: μA-Big=10%)

Fortsetzung Fuzzy-Regler:

Eintragen der Wahrheitsgrade

in das Ausgangs-Fuzzyset:

Die vorher ermittelten Wahrheitsgrade

werden nun in das Ausgangs-Fuzzyset

eingetragen.

Dabei wird immer der höchste Wahrheits-

grad eines betroffenen Fuzzysets

eingetragen.

(z.B. bei R7 und R13  μa-Big=80%)

Refuzzifizierung:

Für die Refuzzifizierung müssen erst die x-Werte der Flächenschwerpunkte der betroffenen Fuzzysets ermittelt werden. (Hier: xMedium = 5 ; xBig = 7,5 ; xVeryBig = 8,8)

Nun kann anhand der Formel:

xAusgang=μ1⋅x1+μ1⋅x1+...+μn⋅xnμ1+μ2+...+μn

das reale Ausgangssignal des Fuzzy-Reglers berechnet werden.

xAusgang = reales Ausgangssignal des Fuzzy-Reglers

μ1, μ2, μn = Wahrheitsgrade der betroffenen Ausgangs-Fuzzysets

x1, x2, xn = x-Werte der Flächenschwerpunkte der betroffenen Ausgangs-Fuzzysets